
福建省直单位货物（设备）竞价报价文件

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 （福建省直单位货物（设备）采购）、（FJCCZB2016-005WJ-2）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 （廖和平 业务经理 ）经正式授权并代表竞价方 （福州三力厨房设备有限公司  福州市晋安区新店镇战峰村6号） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表
（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以  转账 形式提交的竞价保证金，金额为  3000 元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  福州市晋安区新店镇战峰村6号      邮编：  350000  
电话：   0591-87583280        传真：  0591-87583296  

竞价代表姓名、职务：   廖和平 业务经理  手机：  18558883698 

竞价方全称（加盖公章）：   福州三力厨房设备有限公司 

日期 2016 年 7  月 22  日

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福州三力厨房设备有限公司                                  竞价项目编号： FJCCZB2016-005WJ-2   

	合同包
	品目号
	货物名称
	 品牌
	原产地
	原产商全称
	配置和参数
	数量
	单价
	总价
	交货期

	1
	1
	不锈钢烟罩
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	规格：L*1200mm*500mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	6米
	800
	4800
	在确认成交合同及签订后 15天内交货。

	
	2
	低噪音离心风机
	国通
	广州
	东莞市国通通风设备有限公司
	1.功率：7.5kw/380v，风量大于17000m³/h。2.采用进口轴承，质量和使用寿命长。3.外壳外加设加油咀，不用拆卸即可对轴承进行加油，日常保养轻松，保证使用寿命长。4.风机外壳设有放油孔，方便清理积油。5.外壳涉及清理门，可不拆卸风机的情况下对风叶进行清理维护。
	1台
	6400
	6400
	

	
	3
	不锈钢烟管
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	规格：480mm*480mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，与法兰连接采用满焊。烟管经大厅走廊吊顶，需拆除面积约5平方米的吊顶后，将烟管安装在吊顶内，恢复原有吊顶。报价含拆除和恢复吊顶的所有费用。
	35米
	330
	11550
	

	
	4
	不锈钢弯头
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	3个
	500
	1500
	

	
	5
	不锈钢三通
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	1个
	500
	500
	

	
	6
	不锈钢法兰
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	20对
	100
	2000
	

	
	7
	不锈钢变接
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	2个
	500
	1000
	

	
	8
	风机支架及防震垫
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	槽钢（含所有吊架及天花板开挖和修复）。
	1套
	700
	700
	

	
	9
	电机过载保护器
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	60A（不锈钢外壳，含6平方电缆线到离心风机）。
	1套
	1300
	1300
	

	
	10
	安装辅助材料及配件
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	电路布设及材料费。
	1宗
	2800
	2800
	

	
	11
	打墙洞和补洞
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。
	3个
	380
	1140
	

	
	12
	安装费
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	含所有漏项及配件。
	1宗
	2900
	2900
	

	
	13
	不锈钢鲜风管
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	11米
	330
	3630
	

	
	14
	水冷鲜风机
	普泽
	福州
	福州普泽冷暖设备技术有限公司
	变频式冷凝式水冷机，电功率220V~380v/3kw。
	1台
	7600
	7600
	

	
	15
	鲜风口
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，双面（每面8个）。
	16个
	80
	1280
	

	
	16
	不锈钢法兰接口
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。
	5对
	100
	500
	

	
	17
	过载保护器
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	40A，国标。（不锈钢外壳，含4平方电缆线到鲜风机）
	1台
	800
	800
	

	
	18
	吊架及辅助材料
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	吊架及辅助材料，国标。
	1宗
	1300
	1300
	

	
	19
	鲜风系统安装费
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	鲜风系统安装费。
	1宗
	1500
	1500
	

	
	20
	打墙洞和补洞
	三力
	福州
	福州三力厨房设备有限公司
	根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。
	1宗
	1000
	1000
	

	合计：
	54200
	

	总价：伍万肆仟贰佰元整（大写）            ￥：54200（小写）


竞价代表签字： 廖和平              职务：  业务经理    

日期：   2016年7月22日      

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺

福建承诚招标代理有限公司：
1.售后服务便捷性承诺、专业性、免费保修时间承诺
 “顾客第一、客户至上”的服务理念深深地植根于“三力”每一个部门。我们遵循着“没有最好，只有更好”的拓展精神研制于生产一代又一代的高品质产品。同时，为了获得每位用户的最大满意，我司建立了完善的售后服务保障体系，健全了售后服务组织架构，成立专门的售后服务小组。对每位客户建立了详细的产品使用档案，以确保每位用户对我司产品“买得放心、用得舒心”！我司如能荣幸成为贵单位的厨具供应商，我司保证以五星级的厨具制作工艺标准为贵方建设增添一分光与热！

1.质量保证：
（1）我方提供的产品均是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），保证产品质量和供货渠道的正规性、可靠性，并完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。
（2）我方提供的产品全部符合贵方标书要求的材质、工艺、结构合理性、实用性及牢固性。电磁灶获得国家高新技术及节能减排认证，以及国家检测中心检测认证。燃气燃烧器具均通过福建省产品质量监督检测中心检验，并列入福州市气源《适配目录》。
（3）严格把关原材料、零配件的采购和进出仓，作好生产、安装过程质量控制，做到“一流材料、一流工艺、一流产品、一流服务”。
（4）我方随机免费提供技术资料，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等，对贵单位所提供的产品实行免费安检测试，并承诺贵单位人员如需掌握了解产品使用状况，我司予以免费培训。

（5）我司服务保障计划：所有货物自安装调试验收合格交付使用起，保修叁年。在保质期内，我司应对所供货物提供现场免费保修。质保期内，非因操作不当或非人为因素造成要更换的零配件及设备由卖方负责包修、包换；保修期内如同一 故障发生三次，罚我司无条件立即更换新机，保修期从更换之日起计算。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后。在质保期结束前1个月，卖方要对货物进行一次全面的维护与保养。

三力公司凭着健全的制度，高度的责任心，对贵单位售后服务特作出以下承诺：
专业培训：在产品（工程）交付使用时，我司派出6-8名专业技术人员对贵司的设备操作使用人员进行设备的正确使用与日常养护培训。

2、保修情况、维修方式响应时间：若设备在运行中发生问题，我方单位应在接到采购方设备故障通知后，工程师1小时内电话响应，24小时内到达用户现场并解决问题，48小时内无法排除故障的，应提供同等配置的备用货物以保证招标人货物的正常运行，直至故障修复, 中标人负责所有保修期内因设备质量问题而产生的费用。量保证期内出现产品质量问题，采购方则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。在保修期内，维修次数每个月大于3次的，则需要更换新的产品。若维修点的检修人员不能排除设备故障时，我方负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由我方自行负责。所有货物保修服务均为我司上门保修，由此产生的一切费用均由我司承担。
3、保修期结束后，我方有责任对货物在必要时进行定期维护和修理，工程师每三个月到采购人单位巡回保养一次。仪器故障维修只能收取配件费，不收维修费。

4、如遇我方兼并或我方不再代理该产品，我方会做好移交手续，原合同和协议一切条款继续有效。所有产品均要求原厂家免费上门保修，产品出厂时自带的保修条款和期限也会满足招标要求，可以在原厂家当地售后维修站正常保修，并可在当地售后维修站查寻剩余保修期限，若供货时产品自带的原厂保修条件不能满足招标要求，采购单位有权拒绝收货。
   5、所有厨房工程设备可享受终身保养服务，一旦出现问题当即予以处理。在保养期间，如因贵方工作人员操作不当而造成设备损毁，我司将负责查明原因并予以修复，同时酬情收取零配件成本费用。
6、我司设立“全天候”的维修热线（0591-87583296），夜间值班电话：13400573572，以便及时为贵方排除故障，我司接维修业务电话后6小时内赶到现场。
7、我司设立售后服务监督电话（0591-87583280、13003810710），一旦贵方投诉我维修人员有渎职行为，将立即对当事人进行惩罚处理，并无条件对渎职所造成的后果负责。
8、我司定期给用户发送“售后服务信息反馈表”，及时地调查与了解我司售后服务中所存在的问题与不足，并不断地加以改进，以求完善。同时，我们将坚决地采纳贵方的每一个合理化建议！
    9、维修网点服务：抢修联动小组成员表（24小时联动）：福州三力厨房设备有限公司具体地址：福州市新店战峰工业区六号。

我司现有的售后部门工程师人员配备
	人员配备情况
	办公电话
	电   话
	项目内容专长

	谢道荣（组员）
	87583280
	13110640420
	炉灶、电器、机械类、排烟

	胡征粮（组员）
	87583280
	13559168382
	炉灶、电器、机械类、排烟

	梁勇洪（组员）
	87583280
	13665038105
	制冷、电器、机械类、排烟

	蔡青松（组长）
	87583280
	13799402092
	炉灶、电器、机械类、排烟


竞价方全称：（加盖公章）福州三力厨房设备有限公司   

竞价方代表签名：廖和平              
法定代表人授权书（原件）

福州三力厨房设备有限公司（竞价方全称）法人代表授权_廖和平 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_福建省直单位货物（设备）采购___项目（竞价文件编号_FJCCZB2016-005WJ-2_）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）
                       法定代表人签字： 毛火玉         
                       被授权人签字：   廖和平            

                        被授权人职务：  业务经理         
                            竞价方全称（加盖公章）： 福州三力厨房设备有限公司
                                                      年   月   日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

[image: image3.jpg]B%

6 G g [ ol ]

HY Do

[ [ [ g [ [ o [ [

WTEELILIHE6AS

CR R

H—3t & (SFCRT  913501117845207160

—

BM= BB R &TRAE
HMRTHEA A
T 222 DR s L e A
EAE

BATAAE T T R
20064£02 5 16 H
20064F02H16H % KM

%%wiﬁ)ﬁ iﬁ‘ﬁ WL f% %’dﬂ Elfﬁ
Atk ﬁﬁ@ﬁ‘fﬁ (ﬁk‘&/ﬁfﬁmﬁﬂﬁiﬁﬁ %*ﬁ%“ﬂl]?ﬂ:#ﬁi‘

s

i M %
2016 £ 3 A 3 H

| g g 3 g [ o [ g [ [ W [ W [

Al R AR RS AL«

http://wsgs. fjaic. gov. cn/creditpub l#ﬂé)\Eﬂiﬂ]@ @Zﬂﬁﬁﬂ‘“ﬂ B V"rﬁ'




     [image: image2.jpg]



           与原件一致
与原件一致

报价方应交的其它资料

资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

我司已三证合一
[image: image1.png]



与原件一致

