
长乐市政府采购网上竞价承诺书
附件：

我公司申请参加长乐市政府采购网上竞价，为此作出如下承诺：
一、保证提供的资格证明材料真实、合法、有效。
二、保证遵照《长乐市政府采购通用设备网上竞价须知》及有关法令规定，绝无作
弊垄断或借用证明、提供虚假资料、串通哄抬报价等不法情事。
三、保证按照《长乐市政府采购通用设备网上竞价须知》的要求及时与采购单位签
订供货合同并按合同规定供货。
四、保证提供的是全新的货物，国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制
造生产或行业标准；进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。
五、保证所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共
和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。
六、保证所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家有关部门的产品《检
验报告》。货物到货验收时，提供设备的产品合格证、质量保证文件。
七、保证按照《长乐市政府采购通用设备网上竞价须知》以及竞价采购文件的要求
提供合格的设备安装及调试服务，并达到验收标准。
八、保证按招标文件的要求和本公司承诺及生产厂家的要求提供优质的售后服务。
九、投标保证金自动转为履约保证金。
十、如我公司出现违约行为，愿意接受《长乐市政府采购通用设备网上竞价须知》
规定的相应处罚。
本承诺书自我公司盖章、法定代表人签字（或盖章）后生效。
承诺单位：（加盖公章）福建省锐星医疗科技有限公司
法 定代表人：（签字或签章）卜纪珍
承诺日期：2017年10月18日
地    址： 福建省福州市台江区广达路68号金源大广场西区12层04室                            邮    编：350001             
联 系 人：    鲍建新                           联系电话：13625047669 
附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福建省锐星医疗科技有限公司                  

竞价项目编号： 2017-CCZB-CLZ001
	合同包
	品目号
	服务名称
	配置和参数
	数量
	单价
	小计

	1
	1
	洁净手术室净化空调系统维保
	配置和参数详见附件二（1）
	1项
	146350.00
	146350.00

	总价：人民币壹拾肆万陆仟叁佰伍拾元整（￥146350.00元）


附件二（1）
一、竞价维保系统名称及净化面积

空调品牌: 广东欧科,

洁净手术室净化空调系统（10000级）一套。

洁净手术室总面积约600平方米（包括手术室各手术间及外走道和产房及外走道）。

二、资质要求

1、实施日常维保后的洁净手术室净化空调系统应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的报价人资格条件，具有独立法人资格。

2、具有进行洁净手术室净化空调系统维护保养资质。

三、合同维保期限：一年（具体以合同签订时间为准）

四、维保服务要求

1、维保服务方案：详见附件二（1）-1。

2、按照维护保养方案内容的要求，对采购方系统进行巡检、维护保养，并提供“手术室、产房净化空调系统维保日志”。

3、在维护保养期内成交供应商不另外收取维修人工费，对需要更换设备、材料等零部件的需按市场价另外收取相应费用。需更换零配件及耗材的应由采购方认可，替换后零配件由采购方处理。

4、设备运行出现故障时，成交供应商应在接到通知后2小时内作出有效回应，24小时内到达现场进行抢修工作。

5、成交供应商应当遵守采购方有关管理规章制度，接受采购方监督，确保服务到位。

五、付款方式

   1、付款时间：

     第一期：合同签订后五个工作日内支付维护保养费的30%。

     第二期：三个月后五个工作日内支付维护保养费的30%。

     第三期：半年后五个工作日内支付维护保养费的30%。

     第四期：合同到期后五个工作日内一次性付清余款。

     2、付款方式：转账

附件二（1）-1：洁净手术室净化空调系统维保：

	（一）维修保养方案：

（1）每月三次对手术室（包含外走道）及产房（包含外走道）洁净空调系统进行巡查检查，发现问题及时处理并且填写“手术室净化空调维保日志”。
（2）每三个月对手术室（包含外走道）及产房（包含外走道）洁净空调系统进行一次季度维修，将维修保养情况进行汇总，并认真填写“手术室净化空调维保日志”

（3）每年对手术室（包含外走道）及产房（包含外走道）洁净空调系统进行年度维修保养，并对各项净化 、指标进行一次综合检测，检测可有洁净手术部空调专业技术人员完成。在检测完成后填写“洁净手术部自检报告”

（4）具体检查和测试内容如下：

洁净空调系统

序号

服务内容

备注

1

检查新风机组内部卫生情况

每月三次进行日常巡查维护保养，每三个月一次季度巡查维护保养

2

检查排风过滤网卫生情况

3

检查空气处理机组内部清洁情况

4

检查风压感应器

5

冷、热水盘管检查保养

6

机组密封情况检查

7

检查轴承有无磨损及润滑油泄露

8

检查轴承螺栓及其他螺栓的松紧度




竞价代表签字：  鲍建新                    职务：     维保部经理      

日期：    2017年10月18日           

附件三

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

致：长乐市第二医院
     我司承诺服务期为壹年，服务期间多角度，全方位的为用户提供优质的服务。公司成立以来，已发展成为维修安装服务行业中具有影响力的企业之一。以优质的洁净手术室净化空调系统维修保养和满意的服务态度赢得市场和用户的广泛认同。公司本着“诚实、重质、守信”的经营理念，已成为广大等行业最信赖的合作伙伴。
      福建省锐星医疗科技有限公司提供的洁净手术室净化空调系统维修保养在福建区域受到广大同行业的青睐，对客户的忠实承诺和保持良好的伙伴关系是我们成功的基础。以专业技术，诚信服务为服务特色，我们会通过我司专有的方式为您提供优质的服务。
       服务热线电话： 13625047669  联系人：鲍建新
竞价方全称：（加盖公章）福建省锐星医疗科技有限公司            

竞价方代表签名：鲍建新                        

附件四：              

法定代表人授权书（原件）

福建省锐星医疗科技有限公司（竞价方全称）法人代表授权 鲍建新 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的长乐市第二医院洁净手术室净化空调系统维保服务项目（竞价文件编号2017-CCZB-CLZ001）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。
法定代表人签字：   卜纪珍          
被授权人签字：      鲍建新         

被授权人职务：     维保部经理      
                         竞价方全称（加盖公章）： 福建省锐星医疗科技有限公司           

                                                 2017 年 10 月 18  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

单位负责人身份证件复印件
[image: image1.jpg]e g
£ 3 % R B
o4 1958 % 7.5 28

L STHERNX TR ERAT
#3s





[image: image2.jpg]



竞价方代表身份证件复印件
[image: image3.jpg]



附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的   长乐市第二医院洁净手术室净化空调系统维保服务                     项目（项目编号：  2017-CCZB-CLZ001    ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取成交通知书的同时按中标金额的 1.5 %向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：__福建省锐星医疗科技有限公司 
地址：福建省福州市台江区广达路68号金源大广场西区12层04室    

邮编：350001             
    电话：13625047669              传真：0591-87895827
竞价方授权代表签字：     鲍建新         

日期：2017年10月18
附件六

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

[image: image4.jpg]ik [l o [ o e ol g o o o o o e o ol o i | o e e [ [l [ [ | [ [ [l [

(E'J $) BIARS: 1 -1

Z—HSIEARR 91350100337472302B

5

:

5

5

5

5

5

&

5

£

5

o

5

5

B

Gl = M AREA BRI R AR A

5 % = aREess

E . pa E%gﬁmﬁéﬁgfﬁ%%%ﬁﬁfﬁ%ﬁgm
O AEREA hap 1

Ll EMEEX ZHAER

E FL 3L H B3 20154E03H30H

= A B BR 2015403 H30H % 20654£03 H29 H

Gl £ 5 % B El?igji{iﬁﬁ\ HAR B, BRIRS: BT s, 24
E BRiEE T b AN EERER, g
5
B
2
B
5
5
%
5
2

HEL AR, B A, SRR T
%?&ﬁ%%@%mﬁ,%m%%m%@%%%ggg%ﬁ

¥ id M x

= . 2016
FEELTIH 567330 H 8 RABEE T 05408 18 o 34E BEH 459 40

pul

(e e N ep s [ e e e o dpiapiap{eplepivpisplapieplepdpepapiopidpiepidniopidpepiepivpidpiopdpiey

LA NN NN ONONOILOIOIONCONCONCONLOM0]
A A PR B AR RGE R PR N RS B TR T FE R

httn+/lwoae Finie on rn/rvadi tnih




